Sillamäe lasteaedade lisaveeproovi tulemused  (proovide võtmine 22.03.2013)

| № | Uuritav näitaja | Lasteaed Rukkilill |  | Lasteaed Pääsupesa |  | Lasteaed Jaaniussike |  | Lasteaed Päikseke |  | Lasteaed Helepunased Purjed |  | Piirsisaldus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | sisseviik hoonesse | köök | sisseviik hoonesse | köök | sisseviik hoonesse | köök | sisseviik hoonesse | köök | sisseviik hoonesse | köök |  |
| 1. | Coli-laadsed bakterid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Escherichia coli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Enterokokid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 |
| 4. | lõhn | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Tarbijale vastuvõetav, ebaloomulike muutusteta |
| 5. | maitse | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Tarbijale vastuvõetav, ebaloomulike muutusteta |
| 6. | hägusus | 2,49 | 2,57 | 2,19 | 2,33 | 1,3 | 1,73 | 1,43 | 1,73 | 2,24 | 1,91 | Tarbijale vastuvõetav, ebaloomulike muutusteta |
| 7. | värvus | 5,8 | 6,9 | 8,8 | 7,8 | 15,5 | 19,5 | 17,5 | 15,9 | 13,2 | 16,2 | Tarbijale vastuvõetav, ebaloomulike muutusteta |
| 8. | raud | 162 | 262 | 124 | 165 | 305 | 144 | 147 | 222 | 160 | 143 | 200 μg/l |